## Hoja1
Nodo | Carga | Fase | KVA | Vn | fp | P | Q | R | X | L
R11 | R11 | A | 1 | 220 | 0.85 | 850 | 526.7827 | 41.14 | 25.4963 | 0.081157
|  | B | 2 | 220 | 0.85 | 1700 | 1053.5654 | 20.57 | 12.7481 | 0.040579
|  | C | 2.7 | 220 | 0.85 | 2295 | 1422.3133 | 15.237 | 9.4431 | 0.030058
R15 | R15 | A | 4.8 | 220 | 0.85 | 4080 | 2528.5569 | 8.5708 | 5.3117 | 0.016908
|  | B | 6.4 | 220 | 0.85 | 5440 | 3371.4092 | 6.4281 | 3.9838 | 0.012681
|  | C | 8 | 220 | 0.85 | 6800 | 4214.2615 | 5.1425 | 3.187 | 0.010145
R16 | R16 | A | 4.8 | 220 | 0.85 | 4080 | 2528.5569 | 8.5708 | 5.3117 | 0.016908
|  | B | 6.4 | 220 | 0.85 | 5440 | 3371.4092 | 6.4281 | 3.9838 | 0.012681
|  | C | 8 | 220 | 0.85 | 6800 | 4214.2615 | 5.1425 | 3.187 | 0.010145
R17 | R17 | A | 0 | 220 | 0.85 | 0 | 0
|  | B | 0 | 220 | 0.85 | 0 | 0
|  | C | 2.7 | 220 | 0.85 | 2295 | 1422.3133 | 15.237 | 9.4431 | 0.030058
R18 | R18 | A | 1.6 | 220 | 0.85 | 1360 | 842.8523 | 25.7125 | 15.9352 | 0.050723
|  | B | 3.2 | 220 | 0.85 | 2720 | 1685.7046 | 12.8562 | 7.9676 | 0.025362
|  | C | 4 | 220 | 0.85 | 3400 | 2107.1308 | 10.285 | 6.3741 | 0.020289